## Slide 1: طراحی تولید صنعتی دانشگاه زینب کبری کارشناسی معماری مدرس شیوا پاک طینت جلسه پنجم

## Slide 2: منبع :کتاب فناوری های نوین ساختمانی نویسنده :دکتر محمود گلابچی دکتر حامد مظاهریان

## Slide 3: Shiva.paktinat@gmail.com

## Slide 4: سیستم ساختمانی ترونکو
واژه ترونکو ، واژه اسپانیایی به معنای الوار است
طرح اصلی سیستم برگرفته از همان ساختمان های ستنی و متداول در امریکا و کانادا است
در روش سنتی ، ساختمان با الوارها چوبی و مقطع دایره
عنصر اصلی این سیستم را قطعات لوله از جنس فولاد گالوانیزه تشکیل می دهد.
لوله ها توخالی می باشد
به دلیل هوا عایق حرارتی مناسبی می باشد

## Slide 5: سیستم ساختمانی ترونکو
به دلیل سهولت و سرعت ساخت ، مناسب برای ساخت واحد های مسکونی با سرعت بالا

## Slide 6: سیستم ساختمانی ترونکو
سیستم ساختمانی ترونکو
زوایا در پلان باید 90درجه باشد.
حداکثر دهانه های بین ستون ها 4متر می باشد.
حداکثر ارتفاع ناخالص3/6 متر می باشد.
حداکثر تعدا طبقات برای ساختمان های آموزشی یک طبقه و برای ساختمان های با اهمیت متوسط دو طبقه می باشد حداکثر 3 طبقه
امکان اجرا انواع نازک کاری

## Slide 7: سیستم ساختمانی ترونکو
سیستم سازه ای:
1-لوله های گالوانیزه
2-اتصالات معمولی
3-اتصالات دوتایی
4-پوشش نهایی
5-صفحه اتصال
6-مهاربندی های تسمه ای
7- سایر اجزای سیستم

## Slide 8: سیستم ساختمانی ترونکو
مصالح مصرفی دراین سیستم غیر قابل اشتعال می باشد.
سبکی و یکپارچگی دراین سیستم مزیت اصلی اسن سیستم در مقابل زلزله می باشد.
این سیستم باید مطابق با آیین نامه 2800 ایران طراحی و اجزا بشه

## Slide 9: سیستم ساختمانی ترونکو
بررسی سیستم از نظر هزینه و ساخت
این سیستم از نظر هزینه نهایی نسبت به سیستم های سنتی کمتر می باشد هر چند هزینه تهیه مصالح در مراحل اولیه زیاد می باشد اما با توجه به زما ن کوتاهی که برای ساخت این ساختمان ها به کار می رود هزینه نهایی ساخت کاهش می یابد.

## Slide 10: سیستم ساختمانی ترونکو
از نظر انرژی و عایق بندی صدا
دارای مزیایا زیادی می باشد
لوله ها به دلیل توخالی بودن و وجود هوا درون انها ، عایق حرارتی مناسبی می باشند.
اضافه کردن لایه پلی استایرن به این سیستم توان عایق حرارتی را افزایش می دهد.
در حال حاضر در مناطق سردسیر انگلستان استفاده می شود.
به دلیل توخالی بودن در برابر صدای هوابرد مقاومت بالایی دارد .ولی در مقابل صدای کوبه ای مقاومت نسبتا کمی دارد.

## Slide 11: سیستم ساختمانی ترونکو
الزامات طراحی و اجرایی

## Slide 12: سیستم ساختمانی ترونکو
مناسب ترین کاربردهای این سیستم
شامل بناهای مسکونی 1 و 2 طبقه و بناهای دیگر مانند مدارس،درمانگاه ها،مهد کودک ها، خوابگاه یا ساختمان های اداری و تجاری با طبقات محدود.

## Slide 13: سیستم ساختمانی ترونکو
محدودیت ها
ضرورت استفاده از زوایای 90درجه
حداکثر تعدا طبقات 3 طبقه
دهانه های کوچک
برای مساجد ، فضاهای مسیع مانند سال ن های ورزشی و انبارها مناسب نیست

## Slide 14: سیستم پانل های سه بعدی
سیستم پانل های ساندویچی پیش ساخته بتنی اولین بار در سال 196 م توسط شخصی به نام وایزمن در آمریکا به ثبت رسید.
در دهه 80م پانل های ساندویچی با روش پاشیدن بتن در محل در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گرفت
د رایران در 1370پانل های سه بعدی در مقیاس وسیع به کار گرفته شد.
ابتدا در اتریش و ایتالیا بعد از آن در چین ، ترکیه،برزیل و ایران اورده شد.

## Slide 15: سیستم پانل های سه بعدی
این سیستم از یه لایه عایق پلی استایرن در وسط و دو شبکه فلزی در طرفین که بوسیله مفتول های فلزی به هم وصل می شوند.
در نهایت پس از نصب ، بتن پاشید ه(شاتکریت) می شود.
عناصر اصلی در این سیستم پانل های دیواری و سقفی می باشد و هیچ عضو باربر خطی مانند تیر و یا ستون ندارد.
نقش اصلی سازه را پانل های دیواری بر عهده دارد
پانل ها یسقفی ب هصورت صفحات باربر نیروها را به پانل های دیواری منتقل می کند.